CÔNG TY TNHH KHUÊ VĂN CÁC

địa chỉ: số 86 LÝ THÁI TỔ, P. QUANG TRUNG, tp. quy nhơn

điện thoại : 0913612009 - 0905382935 - email: ctykhuevancac@gmail.com

THUYẾT MINH QUY HOẠCH

ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH, MỞ RỘNG QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH NGHI,

XÃ BÌNH NGHI, HUYỆN TÂY SƠN

| CHỦ NHIỆM ĐỒ ÁN: |  | KTS. Ngô Quốc Bình |
| --- | --- | --- |
| BỘ MÔN QUY HOẠCH: |  |  |
| - Chủ trì bộ môn: |  | KTS. Ngô Quốc Bình |
| - Thiết kế, thể hiện quy hoạch - kiến trúc: |  | KTS. Nguyễn Duy |
| CÁC BỘ MÔN HẠ TẦNG KỸ THUẬT: |  |  |
| - Chủ trì, thiết kế San nền - Giao thông: |  | KS. Đỗ Văn Nhâm |
| - Chủ trì, thiết kế Cấp - thoát nước: |  | KS. Đinh Thành Nhơn |
| - Chủ trì, thiết kế Cấp điện - chiếu sáng: |  | KS. Nguyễn Hữu Vinh |
| QUẢN LÝ KỸ THUẬT: |  | KS. Ngô Quốc Bình |
| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN TÂY SƠN Trưởng Phòng Nguyễn Thị Thống | TP. Quy Nhơn, ngày tháng năm 2023 ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH KHUÊ VĂN CÁC Giám đốc Ngô Quốc Bình |  |

MỤC LỤC

CHƯƠNG I:	1

CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH	1

I. Lý do và mục tiêu quy hoạch:	1

1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:	1

2. Tính chất và mục tiêu điều chỉnh quy hoạch:	2

II. Các căn cứ pháp lý:	2

1. Các cơ sở pháp lý:	2

2. Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ:	3

3. Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn:	3

CHƯƠNG II:	4

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN & HIỆN TRẠNG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH	4

I. Tổng quan về vị trí và ranh giới khu vực lập quy hoạch:	4

II. Tổng quan về các điều kiện tự nhiên:	4

III. Tổng quan về hiện trạng khu vực lập quy hoạch:	5

1. Hiện trạng sử dụng đất, vật kiến trúc, cảnh quan:	5

2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:	6

3. Đánh giá chung về hiện trạng khu vực lập quy hoạch:	7

CHƯƠNG III:	8

NỘI DUNG THIẾT KẾ  QUY HOẠCH	8

A. QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT	8

I. Quan điểm thiết kế quy hoạch:	8

II. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:	8

1 Dự báo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cần thiết:	8

2. Quy hoạch sử dụng đất:	9

3. Quy hoạch chi tiết các khu chức năng:	10

III. Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan:	10

1. Nguyên tắc chung:	10

2. Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan:	11

3. Các yêu cầu khác:	11

B. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT	11

I. Cơ sở thiết kế:	11

1. Cơ sở thiết kế:	11

2. Các chỉ tiêu Hạ tầng kỹ thuật của công trình:	12

II. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:	12

1. Chuẩn bị kỹ thuật:	12

1.1. San nền:	12

1.2. Thoát nước mưa:	13

2. Giao thông:	17

3. Cấp nước:	20

4. Cấp điện:	22

5. Vệ sinh môi trường:	23

5.1. Thoát nước thải:	23

5.2. Quản lý chất thải rắn:	25

6. Tổng hợp đường dây, đường ống:	25

III. Tổng mức đầu tư dự án:	26

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC	31

I. Phạm vi đánh giá ĐMC:	31

II. Mục tiêu và các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch xây dựng:	31

III. Phân tích đánh giá hiện trạng môi trường khi chưa thực hiện quy hoạch:	31

1. Khái quát đặc điểm môi trường và hệ sinh thái đặc trưng :	31

2. Hiện trạng ô nhiễm môi trường:	31

IV. Phân tích, dự báo tác động và diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch:	31

1. Trong quá trình xây dựng:	31

2. Trong quá trình khai thác cụm công nghiệp:	32

V. Các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu và khắc phục tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện.	32

1. Về thoát nước :	32

2. Về tôn nền mặt bằng :	33

3. Tác động đến môi trường nước:	33

4. Tác động đến môi trường khí - bụi - đất - tiếng ồn – rác thải :	33

VI. Các giải pháp giảm thiểu và khắc phục các tác động tiêu cực đến  môi trường:	33

1. Khống chế khói bụi trong quá trình thi công:	33

2. Khắc phục tiếng ồn và rung động trong quá trình thi công:	33

3. Khống chế nước thải trong quá trình thi công xây dựng:	34

4. Khống chế chất thải rắn trong quá trình thi công:	34

5. Cải thiện môi trường và giảm thiểu tiếng ồn :	34

VII. Chương trình giám sát chất lượng môi trường:	34

1. Giám sát chất lượng không khí:	34

2. Giám sát chất lượng nước:	35

CHƯƠNG V:	36

TỔ CHỨC THỰC HIỆN	36

CHƯƠNG VI:	36

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	36

THUYẾT MINH QUY HOẠCH

ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH, MỞ RỘNG QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

CỤM CÔNG NGHIỆP BÌNH NGHI, XÃ BÌNH NGHI, HUYỆN TÂY SƠN

- CHƯƠNG I:

- CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

I. Lý do và mục tiêu quy hoạch:

- 1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:

Tây Sơn là huyện trung du nằm về phía Tây Nam của tỉnh Bình Định, là cửa ngõ tiếp giáp với địa bàn bắc Tây Nguyên rộng lớn có nhiều tiềm năng kinh tế. Với vị trí địa lý này, Tây Sơn có mối liên hệ về kinh tế, văn hóa với nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, có tiềm năng và ưu thế để phát triển kinh tê - xã hội, nhất là phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp.

Tây Sơn có vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất vật liệu xây dựng như đất sét, đa, cát, sỏi,…với chất lượng tốt và trữ lượng cao, và là vùng nguyên liệu phục vị cho công nghiệp chế biến như mía, mì, lâm sản,… Hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh. Đó là những điều kiện thuận lợi để huyện Tây Sơn đẩy mạnh công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nhất là phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

Hiện Tây Sơn có 12 cụm công nghiệp hoạt động bao gồm: CCN Hóc Bợm tại thôn I, xã Bình Nghi diện tích 37,8 ha; CCN Cầu Nước Xanh tại thôn I, xã Bình Nghi, diện tích 39,5 ha; CCN Phú An tại thôn Phú An, xã Tây Xuân, diện tích 35,7 ha; CCN Trường Định tại thông Trường Định, xã Bình Hòa, diện tích 20 ha; CCN Cầu 16 tại thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận, diện tích 38 ha; CCN Bình Nghi tại thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi, diện tích 21,0 ha; CCN Gò Đá tại thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, diện tích 12,8 ha; CCN Gò Giữa tại thôn Thượng Giang, xã Tây Giang, diện tích 35 ha; CCN Gò Cầy tại thôn Kiên Long, xã Bình Thành, diện tích 30 ha; CCN Bình Tân tại thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân, diện tích 30 ha; CCN Tây Xuân tại thôn Phú An, xã Tây Xuân, diện tích 50,0 ha; CCN Rẫy Ông Thơ tại thôn Đại Chí, xã Tây An, diện tích 20 ha. Trong đó, CCN Bình Nghi đã cho thuê hết quỹ đất nên UBND huyện đã đề xuất lập quy hoạch điều chỉnh, mở rộng CCN và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Văn bản số 7116/UBND-KT ngày 24/11/2022.

Vì vậy việc lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 CCN Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn là hết sức cần thiết nhằm phục vụ kêu gọi, thu hút đầu tư các ngành nghề: Sản xuất, chế biến thực phẩm; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn và máy móc, thiết bị; sản xuất sản phẩm điện tử; sản xuất thiết bị điện; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- 2. Tính chất và mục tiêu điều chỉnh quy hoạch:

- Quy hoạch mở rộng Cụm công nghiệp Bình Nghi nhằm phục vụ kêu gọi, thu hút đầu tư các ngành nghề: Sản xuất, chế biến thực phẩm; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn và máy móc, thiết bị; sản xuất sản phẩm điện tử; sản xuất thiết bị điện; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Quy hoạch, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên toàn bộ phần diện tích mở rộng cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại, đảm bảo cảnh quan, môi trường; kết nối đồng bộ về quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật với cụm công nghiệp hiện hữu và khu vực lân cận.

- Làm cơ sở để quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch theo quy định.

II. Các căn cứ pháp lý:

- 1. Các cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

- Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

- Căn cứ Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 15/16/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019;

- Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn;

- Căn cứ Quyết định số 4507/QĐ-UBND ngày 14/12/2015, Quyết định số 4194/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn;

- Căn cứ Văn bản số 7484/BCT-CTĐP ngày 23/11/2022 của Bộ Công Thương về việc ý kiến đối với đề nghị mở rộng các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Tây Sơn và thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

- Căn cứ Văn bản số 1077/UBND-KT ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh về việc mở rộng Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành và Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn;

- Căn cứ Văn bản số 7116/UBND-KT ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh về việc chủ trương lập đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi và Cụm công nghiệp Gò Cầy, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn;

- Căn cứ Văn bản số 7161/UBND-KT ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh về việc mở rộng Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn;

- Căn cứ Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn.

- 2. Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ:

- Bản đồ quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn đến năm 2035.

- Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 khu vực lập quy hoạch.

- Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn đã phê duyệt.

- Bản đồ khảo sát địa hình, tỷ lệ 1/500 do đơn vị tư vấn lập.

- 3. Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn:

- Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng 01:2021/BXD;

- Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình 06:2022/BXD;

- Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật 07:2016/BXD;

- TCXDVN 333/2005 - Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 7957-2008 Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

- CHƯƠNG II:

- ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN & HIỆN TRẠNG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH

- I. Tổng quan về vị trí và ranh giới khu vực lập quy hoạch:

Khu vực điều chỉnh, mở rộng quy hoạch thuộc xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, có giới cận như sau:

- Phía Bắc giáp: Cụm công nghiệp hiện hữu;

- Phía Nam giáp: Đất sản xuất;

- Phía Đông giáp: Đất sản xuất;

- Phía Tây giáp: Đường bê tông hiện trạng.

Tổng quy mô diện tích cụm công nghiệp sau khi điều chỉnh, mở rộng: khoảng 73,7ha (trong đó, diện tích phần mở rộng khoảng 50ha).

- II. Tổng quan về các điều kiện tự nhiên:

a) Khí hậu: Có khí hậu chung của tỉnh Bình Định với 2 mùa rõ rệt. Mùa khô từ tháng 01 đến tháng 08, mùa mưa bắt đầu từ tháng 09 đến tháng 12.

- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 27 - 29oC; cao nhất là 42oC, thấp nhất là 15oC. Biên độ nhiệt ngày đêm trung bình 7 - 9oC vào mùa hè, 4 - 6oC vào mùa đông.

- Độ ẩm: Độ ẩm không khí tương đối thấp, trung bình khoảng 79%, các tháng 10 đến tháng 12 tương đối ẩm và tháng 1 đến tháng 9 là thời kỳ khô.

- Lượng mưa: Lượng mưa hàng năm trung bình 1.700 – 1.800 mm, lượng mưa phân bố không đều, mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 12 chiếm khoảng 75% lượng mưa cả năm.

- Nắng: Hàng năm có khoảng 240 ngày nắng. Tổng số giờ nắng trung bình thường dao động từ 1.900 – 2.400 giờ. Thời kỳ nắng nhiều từ tháng 3 đến tháng 9 và các tháng 11 đến tháng 12 nắng ít.

- Gió: Hướng gió thay đổi theo mùa. Hướng gió thịnh hành vào mùa đông là Tây Bắc sau đó đổi hướng thành Bắc, Đông Bắc. Vào mùa hè, hướng gió thịnh hành là Tây, Tây Nam. Mùa chuyển tiếp giữa hè sang đông, hướng gió thịnh hành là Đông Nam. Tốc độ gió trung bình 1,9 - 2,2 m/s, tốc độ gió cực đại (khi có bão) là 40 m/s.

- Bão: Do nằm trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ nên hàng năm thường chịu ảnh hưởng của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, bình quân từ 5 - 9 trận/năm, thường xuất hiện vào mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12.

b) Địa hình, địa mạo:

- Khu vực lập quy hoạch có địa hình chủ yếu là sườn núi đá, địa hình có độ dốc lớn, độ chênh cao địa hình từ Tây sang Đông trung bình khoảng 33m.

b) Thủy văn:

- Khu vực lập dự án không nằm trên lưu vực dòng chảy của sông suối, địa hình sườn núi có độ dốc lớn nên nước mưa chủ yếu tự chảy theo địa hình đổ ra biển nhanh, hầu như không có điểm tụ thủy.

- III. Tổng quan về hiện trạng khu vực lập quy hoạch:

- 1. Hiện trạng sử dụng đất, vật kiến trúc, cảnh quan:

a) Phần cụm công nghiệp đã phê duyệt quy hoạch:

- Phần cụm công nghiệp đã phê duyệt quy hoạch có diện tích 23,7ha được quy hoạch thành 7 lô đất cơ sở sản xuất với tổng diện tích 17,8ha đã được cho thuê toàn bộ. Các chức năng còn lại như khu nhà trung tâm điều hành cụm công nghiệp, khu xử lý nước thải và chất thải rắn, các khu vực cây xanh cách ly cụm công nghiệp chưa được đầu tư hoàn thiện.

- Hiện trạng vật, kiến trúc: Các lô 03, 05, 06, 07 đã có đầu tư xây dựng một số các hạng mục của cơ sở sản xuất như nhà máy, nhà văn phòng làm việc,...

- Đánh giá về sử dụng đất: Khu hạ tầng kỹ thuật đầu mối cụm công nghiệp có khoảng cách an toàn môi trường so với dân cư hiện trạng <100m, điều này ảnh hưởng lớn đến đánh giá tác động môi trường, yêu cầu công nghệ của các khu xử lý (đặc biệt là xử lý nước thải) phải ở mức cao mới đáp ứng được quy chuẩn về khoảng cách an toàn môi trường.

- Hiện trạng sử dụng đất sau phần mở rộng:

| Stt | Thành phần đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Phần điều chỉnh | 236.881,0 | 100,00 |
| 1 | Đất cơ sở sản xuất công nghiệp | 188.353,1 | 79,51 |
| 2 | Đất trung tâm điều hành cụm công nghiệp | 2.451,7 | 1,03 |
| 3 | Đất cây xanh | 16.501,3 | 6,97 |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 3.456,3 | 1,46 |
| 5 | Đất giao thông & HTKT | 25.885,0 | 10,93 |

b) Phần mở rộng cụm công nghiệp:

- Phần mở rộng cụm công nghiệp có diện tích khoảng 50ha. Trong đó đất trồng cây hàng năm khoảng 17,05ha, đất trồng cây lâu năm khoảng 12,98ha, đất trồng lúa khoảng 5,72ha, đất trồng rừng sản xuất khoảng 8,44ha, còn lại là đất chưa sử dụng, gò mồ mả, thủy lợi và giao thông.

- Hiện trạng vật, kiến trúc: Không có công trình, vật kiến trúc quy mô lớn nào trong khu vực mở rộng.

- Hiện trạng sử dụng đất sau phần mở rộng:

| Stt | Thành phần đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| II | Phần mở rộng | 500.000,0 | 100,00 |
| 1 | Đất trồng lúa | 57.220,0 | 11,44 |
| 2 | Đất trồng cây hàng năm | 170.540,0 | 34,11 |
| 3 | Đất trồng cây lâu năm khác | 129.880,0 | 25,98 |
| 4 | Đất rừng sản xuất | 84.450,0 | 16,89 |
| 5 | Đất mồ mả, nghĩa địa | 410,0 | 0,08 |
| 6 | Đất chưa sử dụng | 48.210,0 | 9,64 |
| 7 | Đất giao thông & thủy lợi | 9.290,0 | 1,86 |

- 2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

a) Phần cụm công nghiệp đã phê duyệt quy hoạch:

- Về cao độ san nền: Đã được san nền ổn định theo cao độ quy hoạch đã phê duyệt, cao độ hiện tại từ +26.00m ở phía Tây Nam đến +18.00m ở phía Đông Bắc, thấp dần từ Tây sang Đông.

- Về giao thông: Chưa được đầu tư hoàn thiện, hiện trạng các lô đất cơ sở sản xuất 03, 05, 07 tiếp cận trực tiếp với Quốc lộ 19.

- Về thoát nước mặt: Chưa được đầu tư hoàn thiện, cơ bản vẫn giữ nguyên các tuyến mương thoát nước mặt hiện trạng. Nước mặt thoát về hướng Bắc theo các mương và cống qua đường Quốc lộ 19.

- Về cấp nước: Chưa có hệ thống cấp nước chung của cụm công nghiệp, chủ yếu các doanh nghiệp sử dụng giếng khoan để cấp nước sinh hoạt và sản xuất.

- Về cấp điện: Chưa đầu tư trạm hạ thế riêng của cụm công nghiệp, hiện tại các doanh nghiệp đấu nối điện trực tiếp với hệ thống điện của xã.

- Về thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Chưa đầu tư khu xử lý nước thải và khu xử lý chất thải rắn, hiện tại các doanh nghiệp xử lý cục bộ tại nhà máy.

b) Phần mở rộng cụm công nghiệp:

- Về cao độ san nền: Cao độ trung bình từ +18.00m ở phía Bắc đến +30m ở phía Nam, địa hình thấp dần từ Nam ra Bắc. Khu vực phía Nam có một khu vực đồi cao +76.30m.

- Về giao thông: Có 01 tuyến đường bê tông hiện trạng rộng 3m giáp ranh phía Tây ranh mở rộng là giao thông tiếp cận duy nhất khu vực dự án.

- Về thoát nước mặt: Hiện trạng nước mặt khu vực mở rộng cụm công nghiệp tự chảy theo địa hình chảy tràn ra các khu vực ruộng ở phía Đông; một phần tiếp tục thoát ra suối Đập Bông ở phía Đông, một phần thoát ra phía Bắc qua các cống đôi D1200 qua đường Quốc lộ 19.

- Về cấp nước: Chưa có hệ thống cấp nước chung của xã qua khu vực dự án.

- Về cấp điện: Chưa có hệ thống cấp điện chung của xã qua khu vực dự án. Có hệ thống lưới điện cao thế 110kV và 220kV theo hướng Đông – Tây cắt ngang qua dự án.

- Về thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Khu vực mở rộng dự án không có dân cư, chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp nên không có nước thải và môi trường tương đối đảm bảo.

- 3. Đánh giá chung về hiện trạng khu vực lập quy hoạch:

a) Thuận lợi:

Khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và đất chưa sử dụng không có dân cư sinh sống nên thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng.

b) Khó khăn:

- Địa hình phức tạp, độ dốc lớn.

- Chưa hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông tiếp cận (tuyến tránh QL19 chưa được xây dựng); hệ thống cấp nước, thoát nước thải; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầu mối CCN như (khu xử lý nước thải, khu xử lý chất thải rắn, trạm cấp nước).

- CHƯƠNG III:

- NỘI DUNG THIẾT KẾ  QUY HOẠCH

# A. QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

- I. Quan điểm thiết kế quy hoạch:

Qua khảo sát trên thực địa, các điều kiện tự nhiên và hiện trạng việc lập quy hoạch chi tiết đảm bảo các điều kiện sau:

- Quy hoạch chi tiết phải tuân thủ theo định hướng của quy hoạch phân khu.

- Xác định được tính chất, chức năng và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu vực thiết kế.

- Đề xuất được các nội dung về quy hoạch sử dụng đất, bao gồm: Xác định tỷ lệ các loại đất, diện tích xây dựng, mật độ xây dựng và chiều cao công trình.

- Khai thác giá trị cảnh quan tự nhiên đặc trưng của khu vực lập quy hoạch, trên cơ sở tôn trọng nền tự nhiên, đề xuất các giải pháp quy hoạch và kiến trúc phù hợp.

- Đề xuất được các giải pháp quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm:

+ San nền: San gạt cục bộ các vị trí cần thiết để xây dựng công trình, tránh làm ảnh hưởng lớn đến địa hình tự nhiên.

+ Mạng lưới đường giao thông: Xác định vị trí đấu nối với giao thông đối ngoại; xác định hướng tuyến các đường nội bộ tiếp cận đến công trình, các tuyến đường dạo bộ phù hợp với địa hình tự nhiên, tránh san gạt lớn ảnh hưởng đến địa hình tự nhiên; xác định mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng của các tuyến đường và hệ thống công trình ngầm kỹ thuật (nếu có),...;

+ Hệ thống cấp nước: Nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô các công trình, bể chứa; mạng lưới đường ống cấp nước đến từng công trình và các thông số kỹ thuật;

+ Hệ thống cấp điện: Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện năng; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng giao thông;

+ Hệ thống thoát nước: Mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình nước thải, chất thải rắn...

- II. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

- 1. Dự báo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cần thiết:

- Thành phần và tỷ lệ các loại đất chính trong cụm công nghiệp:

+ Đất giao thông: ≥ 10%.

+ Đất cây xanh: ≥ 10%.

+ Các khu kỹ thuật ≥ 1%.

- Phải bố trí dải cây xanh cách ly xung quanh cụm công nghiệp với bề rộng tối thiểu là 10m.

- Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất xây dựng nhà máy tối thiểu là 20%.

- Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng tối đa là 70%. Đối với các lô đất xây dựng nhà máy có trên 05 sàn sử dụng để sản xuất, mật độ xây dựng thuần tối đa là 60%.

- 2. Quy hoạch sử dụng đất:

a) Phần cụm công nghiệp hiện trạng (diện tích 23,7ha):

- - Điều chỉnh vị trí khu nhà điều hành và khu chức năng hạ tầng kỹ thuật đầu mối (Trạm xử lý nước thải và khu xử lý chất thải rắn) về phía khu đất mở rộng cụm công nghiệp Bình Nghi, đồng thời điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất khu vực này thành chức năng đất sản xuất công nghiệp.

- - Điều chỉnh chức năng đất hành lang tuyến điện (đi cắt qua các khu đất sản xuất công nghiệp có ký hiệu CN-03, CN-05 và CN-06) sang chức năng đất sản xuất công nghiệp.

- - Các nội dung khác không thay đổi thực hiện theo Quyết định số 4507/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 và Quyết định số 4194/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh.

b) Phần mở rộng cụm công nghiệp (diện tích 50ha):

Quy hoạch các khu chức năng đất sản xuất công nghiệp, khu nhà điều hành, bãi đậu xe, khu hạ tầng kỹ thuật đầu mối (bao gồm: trạm xử lý nước thải, và khu trung chuyển chất thải rắn).

c) Cơ cấu sử dụng đất sau điều chỉnh, mở rộng:

| BẢNG TỔNG HỢP CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Thành phần đất | Quy hoạch đã phê duyệt tại Quyết định số 4194/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 UBND tỉnh |  | Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng |  |  |  | Chênh lệch (m2) |
|  |  | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Phần mở rộng (50ha) |  | Toàn cụm công nghiệp (73,7ha) |  |  |
|  |  |  |  | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |  |
| I | Ranh cụm công nghiệp | 236.881,0 | 100,00 | 500.000,0 | 100,00 | 736.881,0 | 100,00 | 500.000,0 |
| 1 | Đất trung tâm điều hành | 2.462,0 | 1,04 | 3.000,6 | 0,60 | 3.000,6 | 0,41 | 538,6 |
| 2 | Đất xây dựng nhà máy | 188.041,0 | 79,38 | 364.919,1 | 72,98 | 567.675,0 | 77,04 | 379.634,0 |
| 3 | Đất giao thông | 19.131,0 | 8,08 | 56.285,2 | 11,26 | 79.417,1 | 10,78 | 60.286,1 |
| 4 | Đất cây xanh, mặt nước | 19.241,0 | 8,12 | 68.711,6 | 13,74 | 79.704,8 | 10,81 | 60.463,8 |
| 5 | Đất hành lang tuyến điện | 4.535,0 | 1,91 |  |  |  |  | -4.535,0 |
| 6 | Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối | 3.471,0 | 1,47 | 7.083,5 | 1,42 | 7.083,5 | 0,96 | 3.612,5 |
| II | Ranh đầu tư HTKT đấu nối |  |  | 9.238,0 |  | 9.238,0 |  |  |

- 3. Quy hoạch chi tiết các khu chức năng:

| BẢNG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Thành phần đất | Ký hiệu | Diện tích (m2) | Mật độ xây dựng tối đa (%) | Tầng cao tối đa | Hệ số sử dụng đất |
| 1 | Đất trung tâm điều hành | VP | 3.000,6 | 40 | 5 | 2,0 |
| 2 | Đất xây dựng nhà máy | CN | 567.675,0 |  |  |  |
|  |  | CN-01 | 11.000,0 | 60 | 5 | 3,0 |
|  |  | CN-02 | 15.278,0 | 60 | 5 | 3,0 |
|  |  | CN-03 | 29.143,5 | 60 | 5 | 3,0 |
|  |  | CN-04 | 45.526,0 | 60 | 5 | 3,0 |
|  |  | CN-05 | 43.017,5 | 60 | 5 | 3,0 |
|  |  | CN-06 | 40.381,0 | 60 | 5 | 3,0 |
|  |  | CN-07 | 10.000,0 | 60 | 5 | 3,0 |
|  |  | CN-08 | 8.409,9 | 60 | 5 | 3,0 |
|  |  | CN-09 | 32.807,1 | 60 | 5 | 3,0 |
|  |  | CN-10 | 35.002,8 | 60 | 5 | 3,0 |
|  |  | CN-11 | 31.005,0 | 60 | 5 | 3,0 |
|  |  | CN-12 | 25.683,7 | 60 | 5 | 3,0 |
|  |  | CN-13 | 21.332,3 | 60 | 5 | 3,0 |
|  |  | CN-14 | 219.088,2 | 60 | 5 | 3,0 |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối | HTK | 7.083,5 |  |  |  |
|  | Khu xử lý nước thải | HTK-XLNT | 4.800,0 | 60 | 1 | 0,6 |
|  | Khu xử lý chất thải rắn | HTK-CTR | 2.283,5 | 60 | 1 | 0,6 |
| 4 | Đất cây xanh, mặt nước |  | 79.704,8 |  |  |  |
| 5 | Đất hành lang tuyến điện |  |  |  |  |  |
| 6 | Đất giao thông |  | 79.417,1 |  |  |  |
|  | Bãi đậu xe |  | 3.228,5 |  |  |  |
|  | Đường giao thông và HTKT khác |  | 76.188,6 |  |  |  |

- III. Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan:

- 1. Nguyên tắc chung:

- Việc tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan trong cụm công nghiệp hướng tới sự liên kết hài hòa, thống nhất, đồng bộ trên toàn khu vực quy hoạch, có tính đến mối liên hệ về không gian với các khu vực lân cận.

- Khớp nối với phần cụm công nghiệp đã xây dựng tạo nên một tổng thể không gian kiến trúc - cảnh quan thống nhất và hài hòa.

- 2. Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan:

- Tính chất khu quy hoạch là một cụm công nghiệp, hình thức kiến trúc chủ yếu là nhà máy, nhà kho.

- Khuyến khích trong khuôn viên nhà máy có nhiều cây xanh.

- 3. Các yêu cầu khác:

- Cần chú ý các giải pháp đảm bảo an toàn cho các tuyến đường nội bộ như giảm tốc độ bằng các vạch giảm tốc, hệ thống biển báo,... và chỉ cho phép phương tiện giao thông của cụm công nghiệp lưu thông.

- Bố trí các vị trí tránh xe, bãi quay đầu xe đối với đường cụt đảm bảo an toàn theo Quy định đường cho xe PCCC (QCVN 06:2022/BXD).

- B. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- I. Cơ sở thiết kế:

- 1. Cơ sở thiết kế:

  - Bản đồ địa hình hiện trạng khu vực thiết kế, tỷ lệ 1/500.

  - Các điều kiện tự nhiên khu vực thiết kế.

  - Các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành:

  - Quy chuẩn Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng:

  - Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07-1:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật- Công trình cấp nước;

  - Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07-2:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật- Công trình thoát nước;

  - Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07-4:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật- Công trình giao thông;

  - Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07-5:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật- Công trình cấp điện;

  - Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07-7:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật- Công trình chiếu sáng;

  - Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06-2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy và công trình và các tiêu chuẩn khác có liên quan;

  - Tiêu chuẩn TCXDVN 33-2006 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế.

- 2. Các chỉ tiêu Hạ tầng kỹ thuật của công trình:

a) Giao thông:

  - Chiều rộng 1 làn xe	: 3,0m-3,5 m/làn.

b) Cấp nước:

  - Chỉ tiêu dùng nước sinh hoạt  			: 120 lít/người-ngày.đêm;

  - Nước công cộng, dịch vụ        			: 2 lít/m² sàn-ngđ;

  - Nước tưới cây    			: 3 lít/m²-ngđ;

  - Nước rửa đường   			: 0,4 lít/m²-ngđ;

  - Các ngành chế biến thực phẩm   		: 45 m3/ha;

  - Các ngành công nghiệp khác   			: 22 m3/ha;

  - Cấp nước cho sinh hoạt công nhân		: 60 lít/ngđ;

  - Nước cấp cho bản thân trạm xử lý		: 4%Qngđ;

  - Nước dự phòng, rò rỉ 			: 15% tổng lưu lượng TB ngày.

c) Cấp điện:

  - Cấp điện sinh hoạt	: 500W/người;

  - Công nghiệp nặng	: 350kW/ha;

  - Công nghiệp vật liệu xây dựng khác, cơ khí	: 250kW/ha;

  - Công nghiêp chế biến lương thực, thực phẩm, điện tử, vi tính, dệt: 200kW/ha;

  - Công trình công cộng  	: 30W/m² sàn;

  - Chiếu sáng đường giao thông    : 120 W/bộ đèn.

e) Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

  - Nước thải sinh hoạt                   : 80% chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt;

  - Rác thải rắn sinh hoạt                : 0,9 kg/người/ngày;

  - Rác thải rắn công nghiệp	: 0,3 tấn/ha.

- II. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- 1. Chuẩn bị kỹ thuật:

- 1.1. San nền:

a. Nguyên tắc thiết kế:

  - Đảm bảo khả năng thoát nước cho khu quy hoạch cũng như các khu vực lân cận;

  - Đảm bảo đấu nối về cao độ san nền cũng như hệ thống thoát nước mưa xây mới và hiện trạng;

  - Đảm bảo giao thông, đi lại thuận tiện, an toàn;

  - Đảm bảo nước mưa thoát nhanh và không gây xói lở nền đường, nền công trình;

  - Tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đất san lấp, đào đắp; bảo vệ cây lưu niên, lớp đất màu.

b. Giải pháp thiết kế san nền:

  - Phần điều chỉnh: cao độ quy hoạch san nền giữ nguyên theo quy hoạch đã được phê duyệt.

  - Phần mở rộng: cao độ san nền được thiết kế trên cơ sở cao độ khu quy hoạch phía Bắc đã được phê duyệt, cao độ thiết kế tuyến đường tránh Quốc lộ 19 và cao độ hiện trạng của khu quy hoạch, hướng dốc san nền chính từ Nam ra Bắc, từ Tây sang Đông. Độ dốc san nền 0,1% < I (%) < 2%, cao độ quy hoạch san nền cao nhất +34,50m, cao độ quy hoạch san nền thấp nhất +18,00m.

  - Nguồn đất đắp: Sử dụng đất đào đắp tại chỗ, độ chặt đầm nén yêu cầu của đắp nền là  K = 0,90.

  - Các khu vực có cao độ thiết kế nền xây dựng chênh cao với cao độ tự nhiên sẽ được thiết kế taluy đảm bảo kỹ thuật và môi trường.

  - Để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của nền đắp thì trước khi đắp nền cần phát quang, bóc hữu cơ trung bình dày 20cm.

  - Chỉ đầu tư san nền khung đường giao thông, phạm vi lô san nền của khu nhà máy thuộc cụm công nghiệp được doanh nghiệp đầu tư sau.

c. Khối lượng chủ yếu:

- Thống kê khối lượng đất đắp san nền khoảng V=20.971,9 m3.

- 1.2. Thoát nước mưa:

a. Nguyên tắt thiết kế:

  - Mạng lưới thoát nước mưa là một khâu được thiết kế để đảm bảo thu và vận chuyển nước mưa ra khỏi đô thị một cách nhanh nhất. Để đạt được yêu cầu trên khi quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa cần dựa trên các nguyên tắc sau:

  - Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên để bố trí thoát nước tự chảy.

  - Tránh xây dựng các trạm bơm thoát nước mưa.

  - Tuân thủ hiện trạng tiêu thoát, các hướng thoát nước hiện có. Cơ bản không làm thay đổi tính chất thoát nước của khu vực.

  - Hệ thống thoát nước mưa phải bao trùm toàn bộ các khu vực xây dựng, bảo đảm thu và tiêu thoát tốt lượng nước mưa rơi trên nội đô, có tính tới lưu vực lân cận dự án.

  - Không làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường và quy trình sản xuất.

b. Tính toán hệ thống thoát nước mưa:

  - Xác định lưu lượng nước mưa: Lưu lượng nước mưa được tính toán theo công thức:

Qtt = q.C.F (l/s)

Trong đó:

+ q: 	Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

+ C:  	Hệ số dòng chảy

+ F: 	Diện tích lưu vực (ha)

  - Cường độ mưa tính theo công thức:

q = A(1+ClgP)/(t+b)n

Trong đó:

+ q: 	Cường độ mưa (l/s.ha)

+ P:	Chu kỳ lặp lại trận mưa, P = 2 năm.

+ A, n, C, b   Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương.

+ t : Thời gian mưa tính toán, phút, xác định theo công thức:

t = t0+ t1+t2 (phút)

Trong đó:

+ t0  thời gian tập trung nước mưa trên bề mặt từ điểm xa nhất đến rãnh, có thể lấy tm= 5 phút.

+ P là chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán chính là khoảng thời gian xuất hiện một trận mưa vượt quá cường độ tính toán. đối với khu vực dự án chọn P là 2 năm.

  - Tiết diện cống của từng lưu vực thoát nước được thể hiện trên bản vẽ quy hoạch thoát nước mưa.

c. Giải pháp thiết kế:

  - Phần điều chỉnh: cắt giảm tuyến mương quy hoạch B=3m và điều chỉnh các điểm xả ở phía Nam đảm bảo phù hợp với hệ thống thoát nước chung của khu quy hoạch sau khi điều chỉnh, mở rộng. Nguồn đấu nối thoát nước mặt chính và các nội dung khác không thay đổi, giữ nguyên theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

  - Phần mở rộng:

+ Thoát nước bên ngoài (hoàn trả mương thủy lợi phía Bắc): Hoàn trả tuyến mương B2500, điểm đầu đấu nối tuyến mương hiện trạng phía Đông khu quy hoạch, chạy dọc theo dải cây xanh sang hướng Tây và chuyển hướng hoàn trả tuyến mương tưới phía Bắc.

+ Thoát nước nội bộ:

- Phân khu mở rộng phía Nam tuyến tránh Quốc lộ 19: được chia làm 3 lưu vực thoát nước, cụ thể như sau:

Lưu vực phía Tây (lưu vực 1), dọc theo các tuyến đường nội bộ quy hoạch các tuyến cống tròn 600 - 1.200 thu gom nước mưa, dẫn chảy vào tuyến cống hộp BxH = (1x1)m của khu quy hoạch được đấu nối vào cống hộp BxH = (1x1)m của tuyến tránh Quốc lộ 19 tại lý trình Km1+827,29, sau đó đấu nối vào hệ thống cống tròn 1.200 - 1.800 dọc đường ĐS5 thoát về phía Đông, theo tuyến mương B=3m chảy về phía Bắc của khu quy hoạch và thoát qua các cống hiện trạng trên tuyến Quốc lộ 19.

Lưu vực phía Đông (lưu vực 2), dọc theo các tuyến đường nội bộ quy hoạch các tuyến cống tròn 600 - 1.000, mương B=3m để thu gom nước mưa, sau đó dẫn chảy vào tuyến cống hộp BxH = (1,5x1,5)m đề xuất xây dựng bổ sung trên tuyến tránh Quốc lộ 19 tại lý trình Km1+267,50, theo tuyến mương B=3m chảy về phía Bắc của khu quy hoạch và thoát qua các cống hiện trạng trên tuyến Quốc lộ 19.

Lưu vực kẹp giữa lưu vực phía Tây và phía Đông (lưu vực 3), dọc theo các tuyến đường nội bộ quy hoạch các tuyến cống tròn 600 - 800 thu gom nước mưa, dẫn chảy vào 02 tuyến cống hộp BxH = (1x1)m của khu quy hoạch được đấu nối vào 02 cống hộp BxH = (1x1)m của tuyến tránh Quốc lộ 19 lần lượt tại lý trình Km1+446,29 và Km1+598,21, sau đó đấu nối vào hệ thống cống tròn 1.500 - 1.800 dọc đường ĐS5 thoát về phía Đông, theo tuyến mương B=3m chảy về phía Bắc của khu quy hoạch và thoát qua các cống hiện trạng trên tuyến Quốc lộ 19.

- Phân khu mở rộng từ phía Nam khu quy hoạch đã được phê duyệt đến giáp tuyến tránh Quốc lộ 19: dọc theo các tuyến đường nội bộ quy hoạch các tuyến cống tròn 600 - 1.800 thu gom nước mưa, theo tuyến mương B=3m chảy về phía Bắc của khu quy hoạch và thoát qua các cống hiện trạng trên tuyến Quốc lộ 19.

- Tổng lưu vực bao gồm phần điều chỉnh và phần mở rộng khoảng 73,69ha được hệ thống nước mưa thu gom và chảy theo tuyến mương B=3m, chảy về phía Bắc của khu quy hoạch và thoát qua 4 cống 1.200 hiện trạng trên tuyến Quốc lộ 19. Vào thời điểm lượng mưa lớn, nước sẽ tràn vào hệ thống mương thủy lợi bề rộng B=2,5m chảy dọc sang phía Tây và xả về phía Bắc thoát ra 2 cống 1.200 hiện trạng trên tuyến Quốc lộ 19.

Hình: Lưu vực thoát nước mưa thiết kế Phân khu mở rộng phía Nam

tuyến tránh Quốc lộ 19

d. Nội dung tính toán mạng lưới thoát nước mưa:

(Có phụ lục tính kèm theo)

e. Cống thoát nước:

  - Cống qua đường thiết kế tải trọng H30, cống đi trên vỉa hè thiết kế tải trọng Hvh. Đối với cống ngang qua đường sử dụng ống cống BTCT D600, tải trọng thiết kế H30, trên mỗi ống cống đặt 02 gối đỡ cống.

  - Chiều dày lớp đất đắp tính từ cao độ hoàn thiện đến đỉnh cống không nhỏ hơn 0,5m đối với cống nằm đưới đường và không nhỏ hơn 0,3m đối với cống trên vỉa hè.

f. Hố ga thăm:

  - Để thuận tiện cho việc nạo vét và kiểm tra, giếng thăm được bố trí tại các điểm thay đổi hướng tuyến và thay đổi kích thước cống. Khoảng cách giữa hai giếng thăm từ 35m ÷ 40m.

  - Đối với các hố ga nằm trên vỉa hè sử dụng bê tông đá 2x4 B15, nắp hố ga bằng gang tải trọng 25T hoặc BTCT đá 1x2 B20. Các hố ga nằm dưới đường sử dụng bê tông cốt thép đá 1x2 B20 nắp hố ga bằng gang tải trọng 40T.

g. Khối lượng chủ yếu:

- Phần điều chỉnh:

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống thoát nước mưa D600 | m | 585 |
| 2 | Cống thoát nước mưa D1200 | m | 174 |
| 3 | Cống thoát nước mưa D1500 | m | 177 |
| 4 | Cống hộp (1,5x1,5)m | m | 16 |
| 5 | Mương BT (0,4x0,6)m | m | 263 |
| 6 | Hố ga nước mưa | Cái | 42 |
| 7 | Cửa thu, cửa xả | Cái | 02 |

- Phần mở rộng:

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống thoát nước mưa D600 | m | 2.372 |
| 2 | Cống thoát nước mưa D800 | m | 413 |
| 3 | Cống thoát nước mưa D1000 | m | 286 |
| 4 | Cống thoát nước mưa D1200 | m | 825 |
| 5 | Cống thoát nước mưa D1500 | m | 453 |
| 6 | Cống thoát nước mưa D1800 | m | 216 |
| 7 | Cống hộp (1x1)m | m | 231 |
| 8 | Cống hộp (1,5x1,5)m | m | 94 |
| 9 | Cống hộp (2x2)m | m | 25 |
| 10 | Cống hộp (3x2)m | m | 68 |
| 11 | Cống hộp (3x2,5)m | m | 16 |
| 12 | Mương đất B3000 | m | 374 |
| 13 | Mương BT B2500 | m | 522 |
| 14 | Mương BT B3000 | m | 647 |
| 15 | Hố ga nước mưa | Cái | 203 |
| 16 | Cửa thu, cửa xả | Cái | 12 |

- 2. Giao thông:

a. Nguyên tắc thiết kế:

  - Hệ thống giao thông đối nội được thiết kế trên cơ sở địa hình tự nhiên, hạn chế tối đa khối lượng san nền đường;

  - Tổ chức mạng giao thông nội bộ hợp lý, đảm bảo yêu cầu vận chuyển hàng hoá cũng như việc đi lại;

  - Phát triển mạng lưới giao thông bền vững gắn liền với giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái;

  - Thiết kế quy hoạch giao thông đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, tiêu chuẩn quy phạm, mỹ quan di lại khu vực;

  - Liên hệ thuận tiện với mạng giao thông bên ngoài và phù hợp với quy hoạch.

b. Giải pháp thiết kế:

  - Giao thông đối ngoại: gồm tuyến Quốc lộ 19 hiện trạng ở phía Bắc và tuyến tránh Quốc lộ 19 cắt ngang qua khu quy hoạch có lộ giới 12m.

  - Giao thông nội bộ: quy hoạch các tuyến đường nội bộ nối liền các khu chức năng tạo nên hệ thống đường giao thông trong cụm công nghiệp có lộ giới từ 16m (3,5m-9m-3,5m) đến 20m (3m-14m-3m).

c. Các yếu tố kỹ thuật:

- Các thông số kỹ thuật:

+ Áo đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường khu công nghiệp.

+ Môđun đàn hồi yêu cầu mặt đường tối thiểu Eyc ≥ 155 Mpa (theo Bảng 3.5 của 22 TCN 211-06 – Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm).

+ Áp lực bánh xe:				 P = 0,6 MPa

- Kết cấu áo đường dự kiến:

+ Bê tông nhựa hạt mịn C12,5 dày 6 cm; Ech ≥ 155 MPa.

+ Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m2.

+ Bê tông nhựa hạt trung C19 dày 7 cm.

+ Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn nhựa 1 kg/m2.

+ Cấp phối đá dăm  loại 1, Dmax25 dày 15 cm.

+ Cấp phối đá dăm  loại 1, Dmax37,5 dày 45 cm.

+ Cấp phối tự nhiên (sỏi đồi) dày 50cm lu lèn đạt K ≥ 0,98; E ≥ 50.

+ Nền đất đào/đắp lu lèn đạt K ≥ 0,98; lớp trên cùng tiếp giáp với lớp cấp phối tự nhiên Eo ≥ 40 MPa.

- Kết cấu bó vỉa - vỉa hè:

+ Vỉa hè lát gạch Block tự chèn dày 5cm đặt trên lớp đệm cát vàng dày 5 cm đầm chặt.

+ Đất đắp được lu lèn với độ chặt K ≥ 0.95.

+ Bó vỉa bằng bê tông M250 đá 1x2.

+ Bố trí các hố trồng cây xanh dọc theo vỉa hè các tuyến đường, với khoảng cách trung bình 10m/ hố. Hố trồng cây dùng ống buy D100cm, chiều sâu 1m, bên trong đắp đất hữu cơ.

d. Bảng thống kê khối lượng đường giao thông:

| TT | Tên đường | Chiều dài (m) | Bề rộng (m) |  |  |  |  | Diện tích (m2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lộ giới (m) | Vỉa hè trái | Lòng đường | Vỉa hè phải | Phân cách | Lòng đường | Vỉa hè | Phân cách | Tổng |
| 1 | ĐS1 | 656,26 | 16,00 | 3,50 | 9,00 | 3,50 | - | 5.906,34 | 4.593,82 | - | 10.500,16 |
| 2 | ĐS2 | 517,78 | 16,00 | 3,50 | 9,00 | 3,50 | - | 4.660,02 | 3.624,46 | - | 8.284,48 |
| 3 | ĐS3 | 753,12 | 16,00 | 3,50 | 9,00 | 3,50 | - | 6.778,08 | 5.271,84 | - | 12.049,92 |
| 4 | ĐS4 | 887,84 | 20,00 | 3,00 | 14,00 | 3,00 | - | 12.429,76 | 5.327,04 | - | 17.756,80 |
| 5 | ĐS5 | 671,05 | 16,00 | 3,50 | 9,00 | 3,50 | - | 6.039,45 | 4.697,35 | - | 10.736,80 |
| 6 | ĐS6 | 652,08 | 16,00 | 3,50 | 9,00 | 3,50 | - | 5.868,72 | 4.564,56 | - | 10.433,28 |
| 7 | Phạm vi nút giao thông đấu nối |  |  |  |  |  |  | 4.354,12 |  |  |  |
| 8 | Các nút giao thông trùng nhau |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.215,12 |
|  | Tổng: | 4138,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.546,32 |

e. Khối lượng chủ yếu:

- Phần điều chỉnh:

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đắp đất nền đường K95 | m3 | 14.459,9 |
| 2 | Đắp đất nền đường K98 | m3 | 2.033,4 |
| 3 | Móng đường CPĐD | m3 | 2.033,4 |
| 4 | Mặt đường nhựa | m2 | 6.778,1 |
| 5 | Lát vỉa hè | m2 | 5.271,8 |
| 6 | Lắp dựng bó vỉa | m | 1.506,2 |

- Phần mở rộng:

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đắp đất nền đường K95 | m3 | 77.448,5 |
| 2 | Đắp đất nền đường K98 | m3 | 11.777,5 |
| 3 | Móng đường CPĐD | m3 | 11.777,5 |
| 4 | Mặt đường nhựa | m2 | 39.258,4 |
| 5 | Lát vỉa hè | m2 | 22.807,2 |
| 6 | Lắp dựng bó vỉa | m | 6.770,0 |

- 3. Cấp nước:

a. Đối tượng sử dụng nước:

  - Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất.

  - Nước tưới bao gồm: Nước rửa đường, nước tưới cây xanh, ...

  - Nước dùng để chữa cháy.

  - Nước rò rỉ dự phòng.

b. Dự báo nhu cầu sử dụng nước:

- Chỉ tiêu cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất công nghiệp căn cứ theo - Quy chuẩn Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, Tiêu chuẩn TCXDVN 33-2006 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế; các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Bình Định về chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035, cụ thể như sau:

+ Phần điều chỉnh:

| STT | Chức năng sử dụng đất | Quy mô tính toán |  |  | Tiêu chuẩn cấp nước |  | Kmax .ngay | Qtb (m3/ng.đ) | Qngmax (m3/ng.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng | Đơn vị | Qc |  | Đơn vị |  |  |  |
| I | Phạm vi mở rộng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất xây dựng nhà điều hành | - | m2.sàn | 2 |  | l/m2.sàn.ngđ | 1,2 | - | - |
| 2 | Đất xây dựng nhà máy | 12,17 | ha | 22 |  | m3/ha | 1,2 | 267,64 | 321,17 |
| 3 | Nước dùng cho sinh hoạt công nhân (tính 1ha khoảng 60 người) | 730,00 | người | 120 |  | l/ng.ngđ | 1,2 | 87,60 | 105,12 |
| 4 | Tổng Q |  |  |  |  |  |  |  | 426,29 |
|  | Dự phòng+ rỏ rỉ (15%Qtb) |  |  |  |  |  |  |  | 63,94 |
| 5 | Tổng ngày Max |  |  |  |  |  |  |  | 490,23 |

+ Phần mở rộng:

| STT | Chức năng sử dụng đất | Quy mô tính toán |  | Tiêu chuẩn cấp nước |  |  | Kmax .ngay |  | Qtb (m3/ng.đ) |  | Qngmax (m3/ng.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng | Đơn vị | Qc | Đơn vị |  |  |  |  |  |  |
| I | Phạm vi mở rộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất xây dựng nhà điều hành | 6.001,20 | m2.sàn | 2 | l/m2.sàn.ngđ | 1,2 |  | 12,00 |  | 14,40 |  |
| 2 | Đất xây dựng nhà máy | 21,90 | ha | 22 | m3/ha | 1,2 |  | 481,69 |  | 578,03 |  |
| 3 | Nước dùng cho sinh hoạt công nhân (tính 1ha khoảng 60 người) | 1.314,00 | người | 120 | l/ng.ngđ | 1,2 |  | 157,68 |  | 189,22 |  |
| 4 | Tổng Q |  |  |  |  |  |  |  |  | 781,65 |  |
|  | Dự phòng+ rỏ rỉ (15%Qtb) |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,25 |  |
| 5 | Tổng ngày Max |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,90 |  |

  - Tổng nhu cầu dùng nước của khu quy hoạch sau khi điều chỉnh, mở rộng khoảng 1.390m³/ngày đêm.

c. Nguồn cấp nước:

  - Nguồn cấp nước đấu nối từ Nhà máy nước Bình Nghi.

d. Cấp nước phòng cháy chữa cháy:

  - Theo quy phạm cấp nước chữa cháy (QCVN 06:2022/BXD), phạm vi dự án tính cho 1 đám cháy với lưu lượng chữa cháy qcc=10 (l/s); thời gian chữa cháy trong 3 giờ liên tục. Tổng nhu cầu dùng nước chữa cháy 108m³.

  - Hệ thống cấp nước chữa cháy thiết kế riêng với hệ thống cấp nước sinh hoạt. Họng cứu hỏa bố trí nổi dọc theo các tuyến đường, tuân thủ theo các quy định về PCCC.

e. Giải pháp thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước:

- Sơ đồ mạng & tuyến: Mạng lưới đường ống được thiết kế theo kiểu mạng vòng, kết hợp mạng cụt.

- Mạng lưới cấp nước dùng ống HDPE có đường kính 63 - 160. Trong đó, tuyến ống chính cấp nước cho khu quy hoạch có đường kính D160.

- Mạng phân phối: Được bố trí trên vỉa hè dọc theo các tuyến đường nội thị, những tuyến đường mà các đối tượng sử dụng nước ở 2 bên nhiều thì ống được bố trí ở 2 bên đường. Chiều sâu đặt ống trung bình (0,5÷0,7)m.

- Mạng lưới cấp nước phải kết hợp chặt chẽ với hệ thống thoát nước, cấp điện và ống ngầm khác, để bố trí đường ống hợp lý và an toàn.

- Hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế riêng với mạng cấp nước sinh hoạt.

- Phương pháp bố trí họng cứu hoả: Họng cứu hoả D100 được bố trí quay ra mặt đường, gần ngã 3 ngã 4 và dọc các tuyến đường cách mép vỉa hè không quá 2,5m. Cự ly cách nhau giữa hai trụ cứu hoả là ≤ 200m.

- Tuyến ống cấp nước và phòng cháy chữa cháy dùng ống HDPE những đoạn qua đường dùng ống lồng bằng thép mạ kẽm.

f. Khối lượng chủ yếu:

- Phần điều chỉnh:

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống HDPE D160 | m | 267 |
| 2 | Ống HDPE D110 | m | 1.094 |
| 3 | Ống HDPE D63 | m | 1.069 |
| 4 | Trụ cứu hỏa | Cái | 4 |

- Phần mở rộng:

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống HDPE D110 | m | 3.665 |
| 2 | Ống HDPE D63 | m | 4.535 |
| 3 | Trụ cứu hỏa | Cái | 17 |

- 4. Cấp điện:

a. Dự báo nhu cầu sử dụng điện:

- Chỉ tiêu cấp điện cho sinh hoạt, công trình công cộng, dịch vụ, sản xuất công nghiệp căn cứ theo - Quy chuẩn Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD và các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành cụ thể như sau:

+ Phần điều chỉnh:

| STT | Loại hình phụ tải | Quy mô tính toán |  | Tiêu chuẩn cấp điện |  | Công suất biểu kiến (KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng | Đơn vị | P0 | Đơn vị |  |
| I | Phạm vi mở rộng |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất xây dựng nhà điều hành | - | m2.sàn | 30 | W/m2 | - |
| 2 | Đất xây dựng nhà máy | 12,2 | ha | 250 | KW/ha | 3.041,3 |
| 3 | Chiếu sáng giao thông | 18 | bộ | 120 | W/bộ | 2,2 |
| 4 | Tổng |  |  |  |  | 3.043,5 |
|  | Hệ số đồng thời |  |  |  | A*0,8 | 2.434,8 |
|  | Dự phòng + tổn hao |  |  |  | A*20% | 608,7 |
|  | Cộng |  |  |  |  | 3.043,5 |
|  | Công suất yêu cầu từ lưới |  |  |  |  | 3.043,0 |
|  | Hệ số cosj |  |  |  | 0,9 |  |
|  | Công suất tính toán trạm biến áp KVA |  |  |  |  | 3.381,0 |

+ Phần mở rộng:

| STT | Loại hình phụ tải | Quy mô tính toán |  | Tiêu chuẩn cấp điện |  | Công suất biểu kiến (KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng | Đơn vị | P0 | Đơn vị |  |
| I | Phạm vi mở rộng |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất xây dựng nhà điều hành | 6.001,20 | m2.sàn | 30 | W/m2 | 180,04 |
| 2 | Đất xây dựng nhà máy | 21,9 | ha | 250 | KW/ha | 5.473,8 |
| 3 | Chiếu sáng giao thông | 78 | bộ | 120 | W/bộ | 9,4 |
| 4 | Tổng |  |  |  |  | 5.663,2 |
|  | Hệ số đồng thời |  |  |  | A*0,8 | 4.530,5 |
|  | Dự phòng + tổn hao |  |  |  | A*20% | 1.132,6 |
|  | Cộng |  |  |  |  | 5.663,2 |
|  | Công suất yêu cầu từ lưới |  |  |  |  | 5.663,0 |
|  | Hệ số cosj |  |  |  | 0,9 |  |
|  | Công suất tính toán trạm biến áp KVA |  |  |  |  | 6.292,0 |

- Tổng nhu cầu sử dụng điện của khu quy hoạch sau khi điều chỉnh, mở rộng khoảng 9.673 KVA.

b. Nguồn điện:

- Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch lấy từ lưới điện 22kV hiện trạng ở phía Tây khu quy hoạch. Xây dựng hệ thống cấp điện và chiếu sáng đi nổi.

c. Trạm biến áp:

- Quy hoạch bố trí 01 trạm biến áp có công suất 160kVA cung cấp nhà điều hành cụm công nghiệp và hệ thống chiếu sáng toàn khu. Trạm biến áp cấp điện sử dụng loại trạm đặt ngoài trời.

d. Mạng lưới điện:

- Đường dây 22kV: Tuyến điện 22kV cấp cho khu quy hoạch được đi nổi, đấu nối với đường dây 22kV ở phía Tây của khu quy hoạch để cấp điện cho các trạm biến áp nhà máy, xí nghiệp.

- Đường dây chiếu sáng: Chiếu sáng ngoài trời chủ yếu cho giao thông và các khu cảnh quan. Nguồn cấp cho các đèn chiếu sáng này được lấy từ TBA đặt tại nhà điều hành cụm công nghiệp. Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led.

e. Khối lượng chủ yếu:

- Phần điều chỉnh (diện tích 23,7ha):

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường dây 22kV | m | 1.062 |
| 2 | Đường dây 0,4kV cấp điện chiếu sáng | m | 721 |
| 3 | Đèn chiếu sáng | Bộ | 35 |
| 4 | Trạm biến áp xây mới | Trạm | - |

- Phần mở rộng:

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường dây 22kV | m | 1.762 |
| 2 | Đường dây 0,4kV cấp điện chiếu sáng | m | 3.440 |
| 3 | Đèn chiếu sáng | Bộ | 75 |
| 4 | Trạm biến áp xây mới | Trạm | 1 |

- 5. Vệ sinh môi trường:

- 5.1. Thoát nước thải:

a. Lưu lượng nước thải:

  - Tiêu chuẩn thoát nước thải lấy bằng 80% theo tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt. Tổng lưu lượng nước thải của khu quy hoạch sau khi điều chỉnh, mở rộng khoảng 967 m3/ngày đêm, cụ thể:

  - Phần điều chỉnh:

| STT | Chức năng sử dụng đất | Quy mô tính toán |  | Tiêu chuẩn cấp nước |  | Kmax .ngay | Qtb (m3/ng.đ) | Qngmax (m3/ng.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng | Đơn vị | Qc | Đơn vị |  |  |  |
| I | Phạm vi mở rộng |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất xây dựng nhà điều hành | - | m2.sàn | 1,6 | l/m2.sàn.ngđ | 1,2 | - | - |
| 2 | Đất xây dựng nhà máy | 12,17 | ha | 17,6 | m3/ha | 1,2 | 214,11 | 256,93 |
| 3 | Nước dùng cho sinh hoạt công nhân (tính 1ha khoảng 60 người) | 730,00 | người | 96 | l/ng.ngđ | 1,2 | 70,08 | 84,10 |
| 4 | Tổng Q |  |  |  |  |  |  | 341,03 |

  - Phần mở rộng:

| STT | Chức năng sử dụng đất | Quy mô tính toán |  | Tiêu chuẩn cấp nước |  | Kmax .ngay | Qtb (m3/ng.đ) | Qngmax (m3/ng.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng | Đơn vị | Qc | Đơn vị |  |  |  |
| I | Phạm vi mở rộng |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất xây dựng nhà điều hành | 6.001,20 | m2.sàn | 1,6 | l/m2.sàn.ngđ | 1,2 | 9,60 | 11,52 |
| 2 | Đất xây dựng nhà máy | 21,90 | ha | 17,6 | m3/ha | 1,2 | 385,35 | 462,43 |
| 3 | Nước dùng cho sinh hoạt công nhân (tính 1ha khoảng 60 người) | 1.314,00 | người | 96 | l/ng.ngđ | 1,2 | 126,14 | 151,37 |
| 4 | Tổng Q |  |  |  |  |  |  | 625,32 |

b. Giải pháp thu gom:

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa; sử dụng các tuyến ống HDPE đường kính D300 để thu gom nước thải về Nhà máy xử lý ở phía Đông khu quy hoạch để xử lý theo quy định. Hố ga xây bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200, dọc theo các tuyến cống nước thải trung bình (25÷30)m đặt một hố ga thu nước thải.

c. Giải pháp xử lý nước thải:

  - Xây dựng 01 trạm xử lý nước thải công nghiệp có công suất 1.200m³/ngày đêm (tính bằng 1,2 lần lượng nước thải phát sinh), nước thải được xử lý theo quy định sau đó được tái sử dụng cho việc tưới cây.

d. Khối lượng chủ yếu:

- Phần điều chỉnh:

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống thoát nước thải HDPE D300 | m | 587 |
| 2 | Hố ga thu gom nước thải | Cái | 14 |
| 3 | Khu xử lý nước thải | Cái | - |

- Phần mở rộng:

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống thoát nước thải HDPE D300 | m | 2.611 |
| 2 | Hố ga thu gom nước thải | Cái | 67 |
| 3 | Khu xử lý nước thải | Cái | 1 |

- 5.2. Quản lý chất thải rắn:

  - Chất thải rắn tính cho 0,9 kg/người/ngày, tỷ lệ thu gom 100%, chỉ tiêu phát sinh chất thải rắn công nghiệp 0,3 tấn/ha/ngày. Tổng nhu cầu lượng chất thải rắn cần thu gom: 12,06 tấn/ ngày đêm.

  - Bố trí các thùng rác tại các khu vực xây dựng công trình sau đó tập hợp về khu chứa rác thải và hợp đồng định kỳ với đơn vị có chức năng về môi trường thu gom, xử lý theo đúng quy định. Các loại rác như thùng carton, giấy, nhựa có khả năng tái chế thì được thu gom để tái chế sử dụng. Các loại rác thải nguy hại như bóng đèn thủy tinh, giẻ lau có dính dầu nhớt sẽ được thu gom riêng và xử lý chất thải nguy hại.

  - Chất thải rắn được thu gom chuyển bằng xe chuyên dụng của đơn vị thu gom và đưa tới bãi xử lý rác theo quy định của UBND huyện Tây Sơn.

- 6. Tổng hợp đường dây, đường ống:

a) Mục đích yêu cầu:

- Bố trí tổng hợp đường dây đường ống nhằm đảm bảo sự hợp lý về mặt bằng và mặt đứng giữa các loại đường ống với nhau, tránh chồng chéo không đảm bảo kỹ thuật khi thi công. Mặt khác dùng làm tài liệu tổng hợp để theo dõi và quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, thi công thuận tiện, tiết kiệm đất xây dựng cho các loại đường dây đường ống và dành dải đất dự trữ cho việc xây dựng các đường ống sau này.

b) Nguyên tắc thiết kế:

- Ưu tiên bố trí các loại đường ống tự chảy, ống có kích thước lớn và các đường ống thi công khó khăn.

- Bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo quy phạm giữa các đường ống với nhau và với công trình xây dựng cả về chiều ngang và chiều đứng.

- Các công trình cố gắng bố trí song song với nhau và với tim đường quy hoạch, hạn chế giao cắt nhau.

- Các đường ống cố gắng bố trí trên hè đường, hạn chế bố trí dưới lòng đường khi không cần thiết.

- Vị trí, khoảng cách theo chiều đứng và chiều ngang xem chi tiết trên mặt cắt ngang.

- Thi công các công trình ngầm cần thiết tiến hành đồng bộ một lúc khi xây dựng đường, tránh chồng chéo đào bới thi công nhiều lần.

- Các công trình cải tạo cần có biện pháp đảm bảo sự hoạt động bình thường của công trình và sinh hoạt của khu dân cư.

c) Giải pháp thiết kế:

- Vị trí trên mặt cắt ngang và bình đồ:

- Trên các tuyến đường giao thông khu vực có kích thước hè lớn, đủ rộng để bố trí các công trình kỹ thuật. Dự kiến bố trí các công trình kỹ thuật cấp nước, cấp điện (các tuyến trung, hạ thế và chiếu sáng đường), thông tin bưu điện, các tuyến cống thoát nước bẩn có kích thước nhỏ.

- Các tuyến cống thoát nước mưa có kích thước lớn, khả năng chịu lực cao và có bố trí các hố ga, giếng thăm dự kiến bố trí dưới lòng đường xe chạy.

- Chi tiết hệ thống hạ tầng kỹ thuật xem bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống và các bản vẽ QH hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Bố trí theo chiều đứng:

- Các tuyến đường dây đường ống kỹ thuật được bố trí chôn sâu dưới mặt hè, mặt đường.

- Các tuyến cống cáp thông tin và điện lực sâu khoảng 0,5 - 0,7m.

- Các tuyến cống thoát nước mưa, nước bẩn đặt sâu tối thiểu 0,7m.

- III. Tổng mức đầu tư dự án:

1. Khái toán tổng mức đầu tư dự án:

- Phần điều chỉnh:

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CHI PHÍ XÂY DỰNG |  |  |  | 18.442.086.480 |
| 1 | SAN NỀN MẶT BẰNG (Khu xử lý nước thải, trạm cấp nước) |  |  |  | - |
| 1.1 | Khối lượng đất bóc phân hóa | m3 | - | 50.000 | - |
| 1.2 | Khối lượng đất đắp san nền | m3 | - | 90.000 | - |
| 2 | ĐƯỜNG GIAO THÔNG |  |  |  | 8.117.880.480 |
| 2.1 | Đào nền | m3 | - | 190.000 | - |
| 2.2 | Đất bóc phân hóa | m3 | 2.410,0 | 50.000 | 120.499.200 |
| 2.3 | Đắp đất nền đường đầm chặt K95 | m3 | 14.459,9 | 100.000 | 1.445.990.400 |
| 2.4 | Đắp đất nền đường đầm chặt K98 | m3 | 2.033,4 | 120.000 | 244.010.880 |
| 2.5 | Móng đường CPĐD | m3 | 2.033,4 | 250.000 | 508.356.000 |
| 2.6 | Mặt đường nhựa 2 lớp | m2 | 6.778,1 | 500.000 | 3.389.040.000 |
| 2.7 | Xây dựng vỉa hè | m2 | 5.271,8 | 350.000 | 1.845.144.000 |
| 2.8 | Xây dựng bó vỉa vỉa hè | m | 1.506,2 | 350.000 | 527.184.000 |
| 2.9 | Gia cố mái taluy (trồng cỏ) | m | 753,1 | 50.000 | 37.656.000 |
| 3 | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA |  |  |  | 4.299.400.000 |
| 3.1 | Cống thu gom nước mưa BTLT D600 | m | 585,0 | 1.800.000 | 1.053.000.000 |
| 3.2 | Cống thu gom nước mưa BTLT D800 | m | - | 2.200.000 | - |
| 3.3 | Cống thu gom nước mưa BTLT D1000 | m | - | 3.000.000 | - |
| 3.4 | Cống thu gom nước mưa BTLT D1200 | m | 174,0 | 3.200.000 | 556.800.000 |
| 3.5 | Cống thu gom nước mưa BTLT D1500 | m | 177,0 | 3.800.000 | 672.600.000 |
| 3.6 | Cống thu gom nước mưa BTLT D1800 | m | - | 4.200.000 | - |
| 3.7 | Mương hộp (0,4x0,6)m | m | 263,0 | 5.000.000 | 1.315.000.000 |
| 3.8 | Cống hộp (1,5x1,5)m | m | 16,0 | 10.500.000 | 168.000.000 |
| 3.9 | Hố ga nước mưa | Cái | 42,0 | 12.000.000 | 504.000.000 |
| 3.10 | Cửa thu, cửa xả | Cái | 2,0 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| 4 | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI |  |  |  | 1.051.200.000 |
| 4.1 | Cống thu gom nước thải HDPE D300 | m | 587,0 | 1.600.000 | 939.200.000 |
| 4.2 | Hố ga thu gom nước thải | Cái | 14,0 | 8.000.000 | 112.000.000 |
| 4.3 | Khu xử lý nước thải | Cái | - | 3.000.000.000 | - |
| 5 | HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT, VÀ PCCC |  |  |  | 862.250.000 |
| 5.1 | Ống HDPE D160 | m | 267,0 | 550.000 | 146.850.000 |
| 5,2 | Ống HDPE D110 | m | 1.094,0 | 400.000 | 437.600.000 |
| 5,3 | Ống HDPE D63 | m | 1.069,0 | 200.000 | 213.800.000 |
| 5,4 | Trụ cứu hỏa | Cái | 4,0 | 16.000.000 | 64.000.000 |
| 5,5 | Trạm cấp nước | Trạm | - | 8.000.000.000 | - |
| 6 | HỆ THỐNG ĐIỆN- CHIẾU SÁNG |  |  |  | 3.730.500.000 |
| 6.1 | Đường dây 22kV | m | 1.062,0 | 2.000.000 | 2.124.000.000 |
| 6.2 | Đường dây 0,4kV cấp điện chiếu sáng | m | 721,0 | 1.500.000 | 1.081.500.000 |
| 6.3 | Đèn chiếu sáng | Bộ | 35,0 | 15.000.000 | 525.000.000 |
| 6.4 | Trạm biến áp | Trạm | - | 370.000.000 | - |
| 7 | HẠNG MỤC CÂY XANH, CẢNH QUAN |  |  |  | 380.856.000 |
| 7.1 | Trồng cỏ, cây cảnh quan | m2 | 12.695,2 | 30.000 | 380.856.000 |
| II | CÁC CHI PHÍ KHÁC |  |  |  | 2.766.312.972 |
|  | Chi phí tư vấn, QLDA… (tạm tính 15% chi phí xây dựng) | toàn bộ | 1,0 |  | 2.766.312.972 |
| III | TỔNG HỢP CHI PHÍ KHÁI TOÁN ĐẦU TƯ HTKT (I+II+III) |  |  |  | 21.208.399.452 |

- Phần mở rộng:

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CHI PHÍ XÂY DỰNG |  |  |  | 97.279.006.000 |
| 1 | SAN NỀN MẶT BẰNG (Khu xử lý nước thải, trạm cấp nước) |  |  |  | 2.027.284.150 |
| 1.1 | Khối lượng đất bóc phân hóa | m3 | 2.796,3 | 50.000 | 139.812.700 |
| 1.2 | Khối lượng đất đắp san nền | m3 | 20.971,9 | 90.000 | 1.887.471.450 |
| 2 | ĐƯỜNG GIAO THÔNG |  |  |  | 44.261.022.850 |
| 2.1 | Đào nền | m3 | 7.303,3 | 190.000 | 1.387.626.240 |
| 2.2 | Đất bóc phân hóa | m3 | 10.326,5 | 50.000 | 516.323.600 |
| 2.3 | Đắp đất nền đường đầm chặt K95 | m3 | 77.448,5 | 100.000 | 7.744.854.000 |
| 2.4 | Đắp đất nền đường đầm chặt K98 | m3 | 11.777,5 | 120.000 | 1.413.302.760 |
| 2.5 | Móng đường CPĐD | m3 | 11.777,5 | 250.000 | 2.944.380.750 |
| 2.6 | Mặt đường nhựa 2 lớp | m2 | 39.258,4 | 500.000 | 19.629.205.000 |
| 2.7 | Xây dựng vỉa hè | m2 | 22.807,2 | 350.000 | 7.982.530.500 |
| 2.8 | Xây dựng bó vỉa vỉa hè | m | 6.770,0 | 350.000 | 2.369.507.000 |
| 2.9 | Gia cố mái taluy (trồng cỏ) | m | 5.465,9 | 50.000 | 273.293.000 |
| 3 | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA |  |  |  | 20.272.900.000 |
| 3.1 | Cống thu gom nước mưa BTLT D600 | m | 2.372,0 | 1.800.000 | 4.269.600.000 |
| 3.2 | Cống thu gom nước mưa BTLT D800 | m | 413,0 | 2.200.000 | 908.600.000 |
| 3.3 | Cống thu gom nước mưa BTLT D1000 | m | 286,0 | 3.000.000 | 858.000.000 |
| 3.4 | Cống thu gom nước mưa BTLT D1200 | m | 825,0 | 3.200.000 | 2.640.000.000 |
| 3.5 | Cống thu gom nước mưa BTLT D1500 | m | 453,0 | 3.800.000 | 1.721.400.000 |
| 3.6 | Cống thu gom nước mưa BTLT D1800 | m | 216,0 | 4.200.000 | 907.200.000 |
| 3.7 | Cống hộp (1x1)m | m | 231,0 | 7.000.000 | 1.617.000.000 |
| 3.8 | Cống hộp (1,5x1,5)m | m | 94,0 | 10.500.000 | 987.000.000 |
| 3.9 | Cống hộp (2x2)m | m | 25,0 | 13.500.000 | 337.500.000 |
| 3.10 | Cống hộp (3x2)m | m | 68,0 | 15.000.000 | 1.020.000.000 |
| 3.11 | Cống hộp (3x2,5)m | m | 16,0 | 16.000.000 | 256.000.000 |
| 3.12 | Mương bê tông B2500 | m | 522,0 | 1.500.000 | 783.000.000 |
| 3.13 | Mương bê tông B3000 | m | 647,0 | 1.800.000 | 1.164.600.000 |
| 3.14 | Mương đất B=3m | m | 374,0 | 500.000 | 187.000.000 |
| 3.15 | Hố ga nước mưa | Cái | 203,0 | 12.000.000 | 2.436.000.000 |
| 3.16 | Cửa thu, cửa xả | Cái | 12,0 | 15.000.000 | 180.000.000 |
| 4 | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI |  |  |  | 7.713.600.000 |
| 4.1 | Cống thu gom nước thải HDPE D300 | m | 2.611,0 | 1.600.000 | 4.177.600.000 |
| 4.2 | Hố ga thu gom nước thải | Cái | 67,0 | 8.000.000 | 536.000.000 |
| 4.3 | Khu xử lý nước thải | Cái | 1,0 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| 5 | HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT, VÀ PCCC |  |  |  | 10.645.000.000 |
| 5.1 | Ống HDPE D110 | m | 3.665,0 | 400.000 | 1.466.000.000 |
| 5.2 | Ống HDPE D63 | m | 4.535,0 | 200.000 | 907.000.000 |
| 5.3 | Trụ cứu hỏa | Cái | 17,0 | 16.000.000 | 272.000.000 |
| 5.4 | Trạm cấp nước | Trạm | 1,0 | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 |
| 6 | HỆ THỐNG ĐIỆN- CHIẾU SÁNG |  |  |  | 10.179.000.000 |
| 6.1 | Đường dây 22kV | m | 1.762,0 | 2.000.000 | 3.524.000.000 |
| 6.2 | Đường dây 0,4kV cấp điện chiếu sáng | m | 3.440,0 | 1.500.000 | 5.160.000.000 |
| 6.3 | Đèn chiếu sáng | Bộ | 75,0 | 15.000.000 | 1.125.000.000 |
| 6.4 | Trạm biến áp | Trạm | 1,0 | 370.000.000 | 370.000.000 |
| 7 | HẠNG MỤC CÂY XANH, CẢNH QUAN |  |  |  | 2.180.199.000 |
| 7.1 | Trồng cỏ, cây cảnh quan | m2 | 72.673,3 | 30.000 | 2.180.199.000 |
| II | CHI PHÍ ĐỀN BÙ + HỖ TRỢ |  |  |  | 77.504.631.374 |
| 1 | Đất trồng lúa | m2 | 128.710,8 | 284.000 | 36.553.867.200 |
| 2 | Đất trồng cây hàng năm | m2 | 152.001,5 | 224.000 | 34.048.336.000 |
| 3 | Đất rừng sản xuất | m2 | 143.157,7 | 37.600 | 5.382.729.520 |
| 4 | Các khoản hỗ trợ, chi phí GPMB 2% | toàn bộ |  |  | 1.519.698.654 |
| III | CÁC CHI PHÍ KHÁC |  |  |  | 14.591.850.900 |
|  | Chi phí tư vấn, QLDA… (tạm tính 15% chi phí xây dựng) | toàn bộ | 1,0 |  | 14.591.850.900 |
| IV | TỔNG HỢP CHI PHÍ KHÁI TOÁN ĐẦU TƯ HTKT (I+II+III) |  |  |  | 189.375.488.274 |

- Tổng mức đầu tư dự án:

| Stt | Nội dung công việc | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- |
| I | CHI PHÍ XÂY DỰNG | 115.721.092.480 |
| 1 | Phần điều chỉnh | 18.442.086.480 |
| 2 | Phần mở rộng | 97.279.006.000 |
| II | CHI PHÍ ĐỀN BÙ + HỖ TRỢ | 77.504.631.374 |
| 1 | Phần điều chỉnh | - |
| 2 | Phần mở rộng | 77.504.631.374 |
| III | CÁC CHI PHÍ KHÁC | 17.358.163.872 |
| 1 | Phần điều chỉnh | 2.766.312.972 |
| 2 | Phần mở rộng | 14.591.850.900 |
| IV | TỔNG HỢP CHI PHÍ KHÁI TOÁN ĐẦU TƯ (I+II+III) | 210.583.887.726 |

2. Một số nội dung khác:

Phạm vi đất đào nền khu quy hoạch phía Nam tuyến tránh Quốc lộ 19 lô CN-14, diện tích 21,91ha. Trường hợp doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng, tận dụng nguồn vật liệu đất phục vụ sản xuất, thì khi đó chi phí cấp quyền khai thác khoáng sản được tính, cụ thể:

2.1. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

- Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

2.2. Giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:

| - Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định theo công thức: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T = Q x G x K1 x K2 x R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Q: trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoảng sản, dự kiến: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q = | 2.300.000 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | + G: Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, xác định theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G = | 119.000 |  |  | đồng |  |  |  |  |  |  |
|  | + K1: Hệ số thu hồi khoáng sản liên quan đến phương pháp khai thác, khai thác lộ thiên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K1 = | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + K2: Hệ số liên quan đến điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | khó khăn áp dụng theo Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | quy định về pháp luật đầu tư, xác định theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K2 = | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + R: Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; xác định theo Nghị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | định số 67/2019/NĐ-CP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R = | 5,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T = | 11.084.850.000 |  |  | đồng |  |  |  |  |  |  |

CHƯƠNG IV:

- ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

# I. Phạm vi đánh giá ĐMC:

  - Không gian đánh giá tác động được xác định trên cơ sở ranh giới lập quy hoạch và những khu vực lân cận có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các tác động do hoạt động triển khai quy hoạch xây dựng gây ra. Thời gian đánh giá tác động được xác định theo khoảng thời gian của giai đoạn quy hoạch xây dựng.

# II. Mục tiêu và các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch xây dựng:

  - Nghiên cứu các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến môi trường thuộc khu vực quy hoạch và vùng phụ cận khi thực hiện quy hoạch.

  - Xây dựng cơ sở dữ liệu, nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu vào việc đánh giá và phân tích tác động môi trường chiến lược.

  - Đề xuất các giải pháp thích hợp cho việc giảm thiểu tác động tiêu cực gây ra khi thực hiện quy hoạch, hướng tới phát triển bền vững cho khu quy hoạch và vùng lân cận.

# III. Phân tích đánh giá hiện trạng môi trường khi chưa thực hiện quy hoạch:

## Khái quát đặc điểm môi trường và hệ sinh thái đặc trưng :

  - Đặc điểm môi trường: Môi trường chủ yếu là đất canh tác nông lâm nghiệp.

  - Hệ sinh thái đặc trưng: Cảnh quan đồi núi, bãi đá.

## 2. Hiện trạng ô nhiễm môi trường:

  - Khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất canh tác nông lâm nghiệp nên vệ sinh môi trường tương đối đảm bảo.

# IV. Phân tích, dự báo tác động và diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch:

## Trong quá trình xây dựng:

  - Quá trình xây dựng cụm công nghiệp bao gồm các công tác chính sau:

+ Giải phóng và chuẩn bị mặt bằng.

+ San nền, thi công xây dựng cơ sở hạ tầng.

+ Thi công xây dựng công trình.

  - Quá trình thực hiện dự án có thể tạo ra những nguồn ô nhiễm cho môi trường trong khu vực và các khu vực lân cận, cụ thể như sau:

+ Giải tỏa mặt bằng thi công: Do mặt bằng khu quy hoạch hiện nay chỉ là đất rừng trồng sản xuất (keo). Không có cây xanh lớn cần chặt phá , phát hoang. Vì vậy, không thể gây ra bất cứ tác động xấu nào cho môi trường khi giải tỏa mặt bằng thi công như các công trình khác về: Khói bụi, tiếng ồn, sự thối rửa của các cành lá cây xanh bị chặt phá.

+ Khai thác đất cát để tôn nền: Nếu sử dụng các đoàn xe tải để vận chuyển  khối lượng đất, cát hoặc xà bần khá lớn san nền cho khu quy hoạch, dễ sinh ra nhiều khói bụi tiếng ồn, đất đá rơi vãi .

+ Tiếng ồn phát sinh do hoạt động của các thiết bị thi công cơ giới và phương tiện vận chuyển vật liệu khác trong quá trình thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật,…

+ Khí thải của các phương tiện thi công cơ giới và vận chuyển nguyên vật liệu có chứa: bụi, SO2, C,…

+ Ô nhiễm nước thải do sinh hoạt của công nhân xây dựng.

+ Ô nhiễm của các chất thải như đá, cát, xà bần, cofa, sắt, thép và rác thải sinh hoạt.

## 2. Trong quá trình khai thác cụm công nghiệp:

  - Quá trình khai thác cụm công nghiệp cũng giống như các hoạt động của nhiều khu công nghiệp, tức là cũng sẽ gây ra những nguồn ô nhiễm đặc trưng của một khu công nghiệp tập trung, các nguồn ô nhiễm đó là:

  - Nước thải sinh hoạt:

+ Là nước thải của các khu dịch vụ, văn phòng có chứa cặn bã, các chất rắn lơ lửng (TSS), các chất hữu cơ (BOD5/COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh.

+ Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng sẽ cuốn theo các chất cặn bã, chất lơ lửng.

  - So với các nguồn thải khác, nước mưa chảy tràn khá sạch, cho chảy thẳng vào môi trường sau khi qua hệ thống hố ga và song chắn rác để giữ lại căn rác có kích thước lớn.

  - Chất thải rắn: Chủ yếu là rác thải sinh hoạt thải ra từ các quá trình hoạt động của cụm công nghiệp bao gồm rác thải sinh hoạt như các loại rác vô cơ (bao bì, giấy, nylon nhựa...) và rác thải công nghiệp.

  - Ô nhiễm môi trường không khí xung quanh: Môi trường xung quanh trong khu vực chịu ảnh hưởng chính ngay từ các hoạt động sản xuất hàng ngày của cụm công nghiệp và các loại phương tiện vận tải phục vụ cụm công nghiệp, đặc biệt là các container. Lượng xe trên sẽ thải ra một lượng khí thải với các chất ô nhiễm như than, SO2, NO2, CO, THC.

# V. Các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu và khắc phục tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện.

## Về thoát nước :

  - Hệ thống thoát nước trong khu vực phải sẽ được thoát tập trung và giải quyết thoát nước về phía Bắc.

## 2. Về tôn nền mặt bằng :

  - Trong quá trình thi công xây lắp cần có biện pháp quản lý kiểm tra để hạn chế bụi, đất ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

## 3. Tác động đến môi trường nước:

  - Nước thải sinh hoạt trong các hoạt động của khu dịch vụ, văn phòng của cụm công nghiệp phải được xử lý bằng bể tự hoại, lắng lọc trước khi thải vào hệ thống chung để không ảnh hưởng đên môi trường nước.

  - Thu gom rác thải sinh hoạt để không bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi gây ô nhiễm nguồn nước mặt, sông suối và mỹ quang của khu vực.

## 4. Tác động đến môi trường khí - bụi - đất - tiếng ồn – rác thải :

  - Đây là khu vực công nghiệp nên sẽ có tác động tương đối nhiều đến các yếu tố về môi trường khí, bụi, đất, tiếng ồn, tuy nhiên cần lưu ý một số vấn đề sau:

  - Trong khu vực đã bố trí hệ thống cây xanh, sân vườn vừa tạo bóng mát, vừa tạo khí hậu cho khu vực dự án, tỷ lệ cây xanh phù hợp theo tiêu chuẩn quy hoạch cụm công nghiệp.

  - Đối với chất thải rắn trong sinh hoạt thì được thu gom chất thải theo hệ thống thu gom rác của xã hàng ngày. Đối với chất thải rắn công nghiệp được thu gom tập trung tại khu xử lý chất thải rắn của cụm công nghiệp để xử lý cục bộ sau đó vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn công nghiệp của huyện Tây Sơn.

# VI. Các giải pháp giảm thiểu và khắc phục các tác động tiêu cực đến  môi trường:

## Khống chế khói bụi trong quá trình thi công:

  - Để hạn chế tại khu vực công trường thi công xây dựng cần có kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế việc tập kết vật tư tập trung vào cùng một thời điểm.

  - Khu vực dự án khi thi công xây dựng việc vận chuyển vật liệu đi lại nhiều lần sẽ làm tăng lượng khói bụi, ảnh hưởng xấu đến môi trường không khí tại khu vực. Do đó, trong những ngày nắng để hạn chế mức độ ô nhiễm khói, bụi tại công trường cần thường xuyên phun nước, hạn chế một phần đất, cát có thể cuốn theo gió phát tán vào không khí.

  - Khi chuyên chở nguyên vật liệu, các xe phải được phủ kín, tránh tình trạng rơi vãi nguyên vật liệu ra ngoài đường. Khi bốc dỡ nguyên vật liệu cần có trang bị bảo hộ lao động để hạn chế đến sức khỏe của công nhân trực tiếp lao động.

  - Việc chuyển xà bần, phải chuyển bằng các hộp gen và thùng chứa. Thùng chứa phải có nắp đậy bằng vải nylon hoặc vải bạc tránh bụi bốc lên cao khi đổ xà bần xuống hoặc gió cuốn lên cao.

## 2. Khắc phục tiếng ồn và rung động trong quá trình thi công:

  - Để giảm bớt tiếng ồn và rung động cần phải có kế hoạch thi công hợp lý, các thiết bị thi công gây tiếng ồn lớn như búa máy, máy khoan, máy đào,… không được hoạt động trong khoảng thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau.

## 3. Khống chế nước thải trong quá trình thi công xây dựng:

  - Trong quá trình thi công xây dựng, nước mưa cuống theo đất, cát, ximăng rơi vãi trên mặt đất cần được thu gom về hố lắng trước khi thải. Bùn lắng sẽ được nạo vét định kỳ hoặc cuối giai đoạn thi công.

  - Tại công trường, xây dựng các nhà vệ sinh có hầm tự  hoại cạnh các lán trại. Các hầm tự hoại này phải xây dựng có kích thước phù hợp với số công nhân trên công trường, sau giai đoạn thi công bùn sẽ được hút đi và phải san lấp các hầm tự hoại này.

## 4. Khống chế chất thải rắn trong quá trình thi công:

  - Các loại chất thải rắn trong quá trình thi công chủ yếu là đất, xà bần, cát, coffa, sắt thép, .. các loại chất thải này phải được tập trung tại bãi chứa quy định, định kỳ các loại chất thải này sẽ được vận chuyển đến các bãi rác xây dựng tập trung của thị trấn. Riêng xà bần cần phải được vận chuyển sớm trong ngày tránh hiện tượng ùn tắc và chiếm chỗ trên công trường. Như đã đánh giá ở phần trước, các dạng ô nhiễm đặc trưng trong quá trình hoạt động của khu công nghiệp bao gồm nước thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp.

## 5. Cải thiện môi trường và giảm thiểu tiếng ồn :

  - Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí gồm :

  - Vệ sinh đường nội bộ sạch sẽ nhằm giảm bụi.

  - Sửa chữa ngay các tuyến đường khi phát hiện hư hỏng.

  - Khuyến khích dân cư sử dụng chất đốt sạch như gas, điện thay thế cho các loại chất đốt rẻ tiền mà gây ô nhiễm.

  - Để thay đổi điều kiện khí hậu trong các khu ở và tạo cảnh quan môi trường xung quanh, cây xanh sẽ được bố trí dọc các tuyến đường phố chính, dọc hành lang bảo vệ đường điện.

  - Các loại cây xanh bóng mát, có tán rộng sẽ được quan tâm phát triển.

# VII. Chương trình giám sát chất lượng môi trường:

  - Chủ đầu tư sẽ kết hợp với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nhằm mục đích kiểm soát, bảo vệ và giám sát ô nhiễm môi trường. Tình trạng môi trường sẽ được thường xuyên theo dõi, số liệu được lưu trữ .

  - Để đảm bảo các hoạt động của khu quy hoạch không gây tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh và đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý ô nhiễm, chương trình giám sát chất lượng môi trường được đề suất sau đây sẽ được áp dụng khi cụm công nghiệp đi vào hoạt động:

## Giám sát chất lượng không khí:

  - Thông số bụi: Bụi, CO, SO2, NO2, NH3, THC, mùi hôi, tiếng ồn.

  - Địa điểm đặt vị trí quan sát: 1 điểm trong khu quy hoạch, 2 điểm ngoài khu quy hoạch cách 200 - 300 m theo hướng gió thịnh hành.

  - Tần số thu mẫu và phân tích: 2 lần/năm.

  - Thiết bị thu mẫu: Thiết bị tiêu chuẩn.

## 2. Giám sát chất lượng nước:

  - Thông số PH, DO, COD, BOD, SS, tổng N, tổng P, vi sinh.

  - Tần số thu mẫu và phân tích: 2 lần/năm.

  - Thiết bị thu mẫu: thiết bị tiêu chuẩn.

# CHƯƠNG V:

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  - Phê duyệt Đồ án quy hoạch: UBND tỉnh Bình Định;

  - Thẩm định Đồ án quy hoạch: Sở xây dựng tỉnh Bình Định;

  - Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn;

  - Đại diện Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tây Sơn;

  - Đơn vị lập TKQH: Công ty TNHH Khuê Văn Các.

- CHƯƠNG VI:

- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Việc lập đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn sẽ góp phần kêu gọi, thu hút đầu tư các ngành nghề: Sản xuất, chế biến thực phẩm; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn và máy móc, thiết bị; sản xuất sản phẩm điện tử; sản xuất thiết bị điện; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đó chính là mong muốn lớn nhất khi tiến hành lập đồ án điều chỉnh quy hoạch này.

2. Kiến nghị:

Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn kiến nghị đầu tư xây dựng nút đấu nối giao thông cụm công nghiệp với tuyến tránh Quốc lộ 19 tại 02 vị trí lần lượt tại Km1+267,50 và Km1+937,50 (bao gồm làn tăng, giảm tốc và taluy). Phần diện tích này không tính vào diện tích cụm công nghiệp.

UBND huyện Tây Sơn sau khi phối hợp cùng đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch, kính trình Sở xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh cùng các Sở, Ban, ngành khác liên quan sớm xem xét và phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình Nghi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn để UBND huyện có thể sớm tiến hành các thủ tục tiếp theo đúng như quy định hiện hành của Nhà nước.